**PHỤ LỤC DANH MỤC HÀNG HÓA YÊU CẦU**

**Đơn vị tính: VNĐ**

| **STT** | **Tên hàng hóa, dịch vụ** | **Tiêu chuẩn kỹ thuật** | **Mã hàng hóa** | **Hãng, xuất xứ**  | **Quy cách đóng gói** | **Đơn vị tính** | **Số lượng** | **Đơn giá****(VAT)** | **Thành tiền** | **Phân nhóm TBYT theo thông tư 14/2020****(Nếu có)** | **Thuế suất VAT của hàng hóa** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | Kit định lượng virus HIV-1 trên máy cobas 4800  | 1. Sử dụng để đo tải lượng virut HIV2. Thông số kỹ thuật:+ 10 X ADAPTER COBAS 4800 HIV-1 MMX R2, 0.5 mL+ 10 X ADAPTER COBAS 4800 MMX R1, 1.75 mL+ 10 X ADAPTER COBAS 4800 RNA QS, 1.75 mL3. Điều kiện bảo quản: 2oC-8 oC4. Hạn sử dụng: ≥04 tháng kể từ khi nhận hàng 5. Có trong danh mục các mặt hàng được Bộ Y tế cho phép nhập khẩu vào Việt Nam. |  |  | Hộp/120 test | Hộp | 9 |  |  |  |  |
| **2** | Bộ mẫu chứng HBV/HCV/HIV-1 cho máy cobas 4800  | 1. Bộ mẫu chứng HBV/HCV/HIV-1 cho máy cobas 4800 2. Thông số kỹ thuật: + 10 X ADAPTER COBAS 4800 NC, 0.75 mL+ 10 X ADAPTER COBAS 4800 LPC, 0.75 mL+ 10 X ADAPTER COBAS 4800 HPC, 0.75 mL3. Điều kiện bảo quản: 2oC - 8 oC4. Hạn sử dụng: ≥04 tháng kể từ khi nhận hàng. 5. Có trong danh mục các mặt hàng được Bộ Y tế cho phép nhập khẩu vào Việt Nam. |  |  | Hộp/10 bộ | Hộp | 4 |  |  |  |  |
| **3** | Kit chuẩn bị mẫu cho máy cobas 4800  | 1. Kit chuẩn bị mẫu cho máy cobas 4800 2. Thông số kỹ thuật:+ 10 X LBLD COBAS 4800 MGP 2, 8 mL+ 10 X LBLD COBAS 4800 EB 2, 17 mL3. Điều kiện bảo quản: nhiệt độ phòng4. Hạn sử dụng: ≥04 tháng kể từ khi nhận hàng 5. Có trong danh mục các mặt hàng được Bộ Y tế cho phép nhập khẩu vào Việt Nam. |  |  | Hộp/240 test | Hộp | 4 |  |  |  |  |
| **4** | Dung dịch rửa cho máy cobas 4800  | 1. Dung dịch rửa máy dùng cho máy cobas 4800, IVD2. Điều kiện bảo quản: nhiệt độ phòng3. Hạn sử dụng: ≥04 tháng kể từ khi nhận hàng  |  |  | Hộp/240 test | Hộp | 3 |  |  |  |  |
| **5** | Dung dịch ly giải tế bào dùng cho máy cobas 4800 | 1. Dung dịch ly giải tế bào dùng cho máy cobas 4800, CE-IVD2. Thông số kỹ thuật: +10 X LBLD COBAS 4800 LYSIS 2, 27 mL+10 X ADAPTER COBAS 4800 P2, 1.0mL3. Điều kiện bảo quản: nhiệt độ phòng4. Hạn sử dụng: ≥04 tháng kể từ khi nhận hàng  |  |  | Hộp/240 test | Hộp | 4 |  |  |  |  |
| **6** | Đĩa tách chiết DNA cho máy cobas 4800  | 1. Đĩa tách chiết DNA cho máy cobas 48002. Điều kiện bảo quản: nhiệt độ phòng3. Hạn sử dụng: không xác định |  |  | Hộp/40 cái | Hộp | 2 |  |  |  |  |
| **7** | Đầu côn hút hóa chất cho máy cobas 4800 | 1. Đầu côn hút hóa chất cho máy cobas 48002. Điều kiện bảo quản: nhiệt độ phòng3. Hạn sử dụng: không xác định |  |  | Hộp/3840 cái | Hộp | 4 |  |  |  |  |
| **8** | Máng đựng hóa chất cho máy cobas 4800 loại 200ml | 1. Máng đựng hóa chất cho máy cobas 4800 loại 200ml2. Điều kiện bảo quản: nhiệt độ phòng3. Hạn sử dụng: không xác định |  |  | Hộp/100 cái | Hộp | 1 |  |  |  |  |
| **9** | Máng đựng hóa chất cho máy cobas 4800 loại 50ml  | 1. Máng đựng hóa chất cho máy cobas 4800 loại 50ml2. Hộp 200 cái3. Điều kiện bảo quản: nhiệt độ phòng4. Hạn sử dụng: không xác định |  |  | Hộp/200 cái | Hộp | 1 |  |  |  |  |
| Tổng tiền |  |  |  |
| Bằng chữ:  |