**PHỤ LỤC DANH MỤC HÀNG HÓA YÊU CẦU**

**Đơn vị tính: VNĐ**

| **STT** | **Tên hàng hóa, dịch vụ** | **Tiêu chuẩn kỹ thuật** | **Mã hàng hóa** | **Hãng, xuất xứ** | **Quy cách đóng gói** | **Đơn vị tính** | **Số lượng** | **Đơn giá**  **(VAT)** | **Thành tiền** | **Phân nhóm TBYT theo thông tư 14/2020**  **(Nếu có)** | **Thuế suất VAT của hàng hóa** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | Determine HIV 1/2 | 1. Mục đích:  2. Mô tả: - Độ nhạy và độ đặc hiệu cao >99%  - Phát hiện cả HIV 1 và HIV 2  - Cho kết quả nhanh 20-30 phút - Thao tác đơn giản, không yêu cầu máy móc  3. Bảo quản: 2-30°C 4. Hạn sử dụng: ≥06 tháng |  |  | Hộp 100 xét nghiệm | Hộp | 2 |  |  |  |  |
| **2** | SD Bioline HIV 1/2 | 1. Mục đích: phát hiện sự khác biệt và định tính của tất cả kháng thể isotype (IgG, IgM, IgA) đặc hiệu cho HIV-1 bao gồm cả phân nhóm O và HIV-2 đồng thời, ở người huyết thanh, huyết tương hoặc máu toàn phần 2. Mô tả:  - Độ nhậy và độ đặc hiệu cao ≥ 99%,  - Phát hiện được cả HIV 1 và HIV 2,  - Nhận biết kết quả rõ ràng, Cho kết quả nhanh 10- 20 phút,  3. Bảo quản: 1-30°C 4. Hạn sử dụng: ≥06 tháng |  |  | Hộp 30 xét nghiệm | Hộp 30 | 4 |  |  |  |  |
| **3** | Advance Quality Rapid Anti HIV 1/2 Test card (InTec) | 1. Mục đích: Phát hiện sự có mặt của kháng thể kháng HIV-1, HIV-2 trong máu toàn phần, huyết thanh hoặc huyết tương của người nhằm mục đích chẩn đoán lây nhiễm HIV 2. Mô tả - Độ nhạy và độ đặc hiệu cao ≥99%  - Phát hiện cả HIV 1 và HIV 2  - Cho kết quả nhanh, độ ổn định của kết quả đạt 15-20 phút  - Thao tác đơn giản, không yêu cầu máy móc  - Có thể bảo quản ở nhiệt dộ thường 3. Bảo quản: 2-20°C 4. Hạn sử dụng: ≥06 tháng |  |  | Hộp 40 xét nghiệm | Hộp 40 | 1 |  |  |  |  |
| **4** | Murex HIV Ag/Ab Combination | 1. MĐSD: Xét nghiệm HIV 2. Thông số KT: - Có độ nhạy ≥ 99%, độ đặc hiệu 99% - Phát hiện cả kháng thể IgG, IgM của các typ HIV và kháng nguyên P24 - Phát hiện cả HIV1 và HIV 2 - Thích hợp rửa trên máy rửa tự động 3. Bảo quản: 2-8°C 4. HSD: ≥ 06 tháng |  |  | Hộp 96 xét nghiệm | Hộp | 1 |  |  |  |  |
| **5** | Hộp lưu mẫu cryobox 100 giếng | 1. MĐSD: đựng mẫu 2ml 2. Thông số KT: Hộp nhựa 100 giếng chịu được nhiệt độ -70 đến 140°C , có nắp đậy - Có thể hấp tiệt trùng 3. Nhiệt độ bảo quản: Nhiệt độ thường  4. Hạn sử dụng: không áp dụng |  |  | Hộp | Hộp | 195 |  |  |  |  |
| **6** | Hộp lưu mẫu cryobox 81 giếng | 1. MĐSD: đựng mẫu 2ml 2. Thông số KT: Hộp nhựa 81 giếng chịu được nhiệt độ -196 đến 121°C, có nắp đậy 3. Nhiệt độ bảo quản: Nhiệt độ thường  4. Hạn sử dụng: ≥ 12 tháng |  |  | Hộp | Hộp | 46 |  |  |  |  |
| **7** | Đầu côn vàng 200ul | 1.Mô tả: đầu côn dùng để hút mẫu/ hóa chất 2. Thông số KT: Vật liệu: polypropylene, thể tích 1-200ul. Tương thích với nhiều loại pipet 3. Bảo quản: nhiệt độ thường 4. Hạn sử dụng: ≥ 12 tháng |  |  | Túi 1000 chiếc | Túi | 16 |  |  |  |  |
| **8** | Đầu côn 200ul | 1.Mô tả: Dầu típ có lọc dùng trong ứng dụng vi sinh và khuếch đại DNA. Tương thích với nhiều nhiều loại pipet - Vật liệu lọc polyethylene - RNase-/DNase-free - Nonpyrogenic 2. Bảo quản: nhiệt độ thường 3. Hạn sử dụng: ≥ 12 tháng |  |  | Thùng 960 chiếc | Thùng | 1 |  |  |  |  |
| **9** | Đầu côn 1000ul | 1.Mô tả: đầu côn dùng để hút mẫu/ hóa chất 2. Thông số KT: làm bằng nhựa, thể tích 1000ul, có thể hấp sấy tiệt trùng. Tương thích với tất nhiều loại pipet 3. Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát |  |  | Túi 100 chiếc | Túi | 5 |  |  |  |  |
| **10** | Đầu côn 1000ul, có lọc, tiệt trùng | 1. Đầu côn có lọc dạng dài tiệt trùng thể tích hút tối đa 1000ul, Không chứa Dnase/RNase và pyrogen, - Màng lọc kỵ nước, trơ, có khả năng ngăn cản nhiễm dịch vào đầu pipet. - Tương thích với nhiều loại pipet 2. Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát 3. Hạn sử dụng: ≥ 12 tháng |  |  | Thùng 768 chiếc | Thùng | 13 |  |  |  |  |
| **11** | Giấy thấm | 1. Thông số kỹ thuật: dai, không bụi, loại giấy rút, đóng gói trong hộp giấy 2. Bảo quản : nhiệt độ phòng 3. Hạn sử dụng: không áp dụng |  |  | Túi 280 tờ | Túi | 88 |  |  |  |  |
| **12** | Cồn 70 độ | 1. Thông số kỹ thuật: cồn 70% 2. Bảo quản : nhiệt độ thường 3. Hạn sử dụng: Không áp dụng |  |  | Chai 500 ml | Chai | 28 |  |  |  |  |
| **13** | Găng tay có bột | 1. Thông số kỹ thuật: Găng tay có bột, chất liệu latex hoặc tương đương, cỡ S. 2. Bảo quản : nhiệt độ thường 3. Hạn sử dụng: ≥ 12 tháng |  |  | Thùng | Thùng | 4 |  |  |  |  |
| **14** | Găng tay không bột | 1. Thông số kỹ thuật: Găng tay y tế, không bột, Size S/M 2. Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát 3. Hạn sử dụng: ≥ 12 tháng |  |  | Thùng 1000 chiếc | Thùng | 12 |  |  |  |  |
| **15** | Khẩu trang | 1. Thông số kỹ thuật: Khẩu trang y tế tiệt trùng bằng khí EO, gạc không dệt, màng lọc khuẩn. 2. Nhiệt độ bảo quản: nhiệt độ phòng 3. Hạn sử dụng: Không áp dụng |  |  | Hộp 50 chiếc | Hộp | 100 |  |  |  |  |
| **16** | Ống Cryotube 2ml | 1. Thông số kỹ thuật: Ống nhựa Polypropylene, tự đứng, thể tích 2ml. Nắp xoáy ngoài, có gioăng cao su, tiệt trùng, có vùng ghi mã số màu trắng, có vạch chia thể tích rõ ràng. Nắp riêng, ống riêng 2. Nhiệt độ bảo quản: Nhiệt độ thường  3. Hạn sử dụng: Không áp dụng |  |  | Túi 250 ống | Túi | 50 |  |  |  |  |
| **17** | Ống lưu mẫu cryotube 2ml | 1. Thành phần: Ống lưu mẫu Cryotube 2ml, nắp vặn, chịu được nhiệt độ -196°C, Không chứa Dnase/RNase và pyrogen 2. Nhiệt độ bảo quản: nhiệt độ phòng 3. Hạn sử dụng: Không. |  |  | Chiếc | Chiếc | 21500 |  |  |  |  |
| **18** | Giấy in nhãn xét nghiệm | 1. Thông số kỹ thuật: Nhãn in chuyên dụng cho nhãn dán ống nghiệm phòng thí nghiệm. Kích thước nhãn khoảng 32mmx16mm. Có cuộn mực kèm theo 2. Bảo quản : nhiệt độ thường 3. Hạn sử dụng: Không áp dụng. |  |  | Cuộn 10,000 nhãn | Cuộn | 17 |  |  |  |  |
| **19** | Dung dịch rửa tay | 1. Thông số kỹ thuật: Dung dịch rửa tay chuyên dụng trong phòng xét nghiệm, có khả năng diệt vi khuẩn và vi rút kể cả HIV.  Thành phần: Chlorhexidine Gluconate: 4% - Isopropanol: 10% - Ethoxylated Alkylphenol: 10% - Fatty Acid Diethanolamide: 10% - Acetic Acid Glacial: 10% - Dye: 10% - Fragrance: 10% - Cellulose: 10% - Water: >30% 2. Bảo quản : nhiệt độ thường |  |  | Chai 500 ml | Chai | 3 |  |  |  |  |
| **20** | Viên khử khuẩn | 1. Thông số kỹ thuật: Viên khử khuẩn, nồng độ 2.5 g/viên 2. Bảo quản : nhiệt độ thường 3. Hạn sử dụng: Không áp dụng. |  |  | Hộp 100 viên | Hộp | 1 |  |  |  |  |
| **21** | Ống lấy máu chân không EDTA 6ml | 1. Thông số kỹ thuật:  - Thể tích 6ml chứa chất chống đông EDTA - Có áp lực âm - Chất liệu plastic, có nhãn ghi thông tin bệnh nhân  2. Nhiệt độ bảo quản: Nhiệt độ phòng 3. Hạn sử dụng: ≥ 12 tháng. |  |  | Chiếc | Chiếc | 10700 |  |  |  |  |
| **22** | Kim bướm lấy máu | 1. Thông số kỹ thuật - Mũi kim kích thước 23G - Tiệt trùng.  2. Nhiệt độ bảo quản: Nhiệt độ phòng 3. Hạn sử dụng: ≥ 12 tháng. |  |  | Chiếc | Chiếc | 7100 |  |  |  |  |
| **23** | Giá đỡ ống lấy máu chân không | 1. Thông số kỹ thuật - đầu vặn xoáy 2. Nhiệt độ bảo quản: Nhiệt độ phòng 3. Hạn sử dụng: không áp dụng |  |  | Chiếc | Chiếc | 700 |  |  |  |  |
| **24** | Hộp an toàn đựng vật sắc nhọn 5 lít | 1. Thông số kỹ thuật: Hộp an toàn đựng vật sắc nhọn được dùng chứa chất thải sắc nhọn nguy hiểm như bơm kim tiêm. 2. Thông số kỹ thuật - Màu sắc: vàng.  3. Nhiệt độ bảo quản: không áp dụng 4. Hạn sử dụng: không áp dụng |  |  | Chiếc | Chiếc | 105 |  |  |  |  |
| **25** | Hộp sơ cứu loại A | 1. Thông số kỹ thuật sử dụng để sơ cứu khi có tai nạn xảy ra trong phòng thí nghiệm 2. Thông số kỹ thuật: - Hộp đóng gói sẵn các thành phần theo thông tư 19/2016/TT-BYT 3. Nhiệt độ bảo quản: nhiệt độ phòng 4. Hạn sử dụng: Không áp dụng |  |  | Chiếc | Chiếc | 3 |  |  |  |  |
| **26** | Vải lọc mẫu | 1. Thông số kỹ thuật: Làm bằng cotton dệt, không nylon, mềm mịn, mắt vải dệt dày, sớ vải khít 2. Bảo quản : nhiệt độ thường |  |  | m | m | 4 |  |  |  |  |
| **27** | Hộp carton | 1. Thông số kỹ thuật: Hộp các tông bằng bìa màu trắng hoặc tương đương, có lỗ hoặc khay đựng được 10 ống nghiệm 1.5ml. Kích thước hộp khoảng 5cmx15cm.  2. Bảo quản : nhiệt độ thường |  |  | Hộp | Hộp | 1000 |  |  |  |  |
| **28** | Túi zip | 1. Thông số kỹ thuật: Túi Zip, kích cỡ loại số 9 2. Nhiệt độ bảo quản: Nhiệt độ thường |  |  | Túi 100 cái | Túi | 10 |  |  |  |  |
| **29** | Combotips cho repeater pipet | 1. Thông số kỹ thuật: Combotips cho repeater pipet bằng nhựa dùng 1 lần, một lần chia được 0,25-0,5ml. Sử dụng cho Pippet thể tích 25ml  2. Nhiệt độ bảo quản: Nhiệt độ thường |  |  | Hộp 100 chiếc | Hộp | 1 |  |  |  |  |
| **30** | Bình xịt đựng cồn | 1. Thông số kỹ thuật: Bình đựng dung dịch cồn 70°, làm bằng nhựa, dung tích ≥500ml.  2. Bảo quản : nhiệt độ thường |  |  | Chai | Chai | 6 |  |  |  |  |