| BỘ Y TẾ VIỆN VỆ SINH DỊCH TỄ TRUNG ƯƠNG | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập- Tự do- Hạnh phúc. |
| --- | --- |

PHỤ LỤC 01

DANH MỤC HÀNG HOÁ CẦN BÁO GIÁ

(Kèm theo công văn số          /VSDTTƯ-KHQT ngày       tháng 4 năm 2021)

| Stt | Tên hàng hoá | Đơn vị tính | Số lượng | Phạm vi cung cấp, Cấu hình, tính năng kỹ thuật |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LB | hộp 500g | 1 | 1.Môi trường thạch dinh dưỡng cho các vi khuẩn đường ruột |
| 2 | TCBS | bộ | 1 | 1. Mô tả: môi trường thạch chọn lọc cho vi khuẩn V.cholerae, V.paraheamolyticus 2. Đóng gói: 500g/hộp 3. Bảo quản nhiệt độ phòng. 4. Hạn sử dụng >= 12 tháng |
| 3 | KHT Vibrio cholerae 0139 Bengal | Lọ 2 ml | 2 | 1. Kháng huyết thanh đa giá đặc hiệu cho Vk V.cholerae O139. bảo quản ở 4- 8 độ C.Hạn sử dụng >_12thangs |
| 4 | KHT Salmonella H polyvalent phase 1 & 2 | Lọ 2 ml | 2 | KHT đặc hiệu cho VK Salmonela, kiểm tra kháng nguyên H. Bảo quản 2- 8 độ C. Hạn SD trên 12 tháng |
| 5 | KHT Salmonella H Rapid 1 | Lọ 2 ml | 1 | KHT đặc hiệu cho VK Salmonela, kiểm tra kháng nguyên H. Bảo quản 2- 8 độ C. Hạn SD trên 12 tháng |
| 6 | KHT Salmonella H Rapid 2 | Lọ 2 ml | 1 | KHT đặc hiệu cho VK Salmonela, kiểm tra kháng nguyên H. Bảo quản 2- 8 độ C. Hạn SD trên 12 tháng |
| 7 | KHT Salmonella H Rapid 3 | Lọ 2 ml | 1 | KHT đặc hiệu cho VK Salmonela, kiểm tra kháng nguyên H. Bảo quản 2- 8 độ C. Hạn SD trên 12 tháng |
| 8 | Đầu côn lọc 1000 ul | Thùng 768 | 1 | 1. Mô tả: Đầu côn có lọc thể tích 100 -1000µl. 2. Thành phần: Không chứa Dnase/RNase và pyrogen, đạt tiêu chuẩn dùng cho sinh học phân tử. Màng lọc kỵ nước, trơ, có khả năng ngăn cản nhiễm dịch vào đầu pipet, Thể tích hút tối đa 1000µl. 3. Nhiệt độ bảo quản: nhiệt độ phòng. 4. Hạn sử dụng: ≥ 12 tháng |
| 9 | Falcon 15ml | Thùng 500 chiếc | 2 | 1. Mô tả: Ống nhựa vô trùng 15 mL. - Lực ly tâm tối đa: 12.500 xg - Chịu nhiệt độ: -80°C đến 120°C - Có vạch chia thể tích (mỗi 0.5mL một vạch) trong khoảng 1.5 - 14.5mL - Đã tiệt trùng - Không chứa nội độc tố, không chứa Rnase và DNase 2. Thành phần: - Vật liệu: PP 3. Điều kiện bảo quản: Nhiệt độ phòng 4. Hạn sử dụng: ≥ 12 tháng |
| 10 | Đĩa nuôi cấy tế bào | Thùng 500 chiếc | 2 | 1. Mô tả: Đĩa nuôi cấy tế bào, kích thước khoảng 90.00 x 15.00mm. 2. Thành phần: đĩa polystyren Diện tích nuôi cấy: 57.5 cm2 3. Nhiệt độ bảo quản: nhiệt độ phòng 4. Hạn sử dụng: Không áp dụng |
| 11 | Khẩu trang y tế 3 lớp | Hộp 50 cái | 5 | 1. Mô tả: Khẩu trang y tế 3 lớp 2. Tiêu chuẩn kỹ thuật: Dùng trong y tế 3. Điều kiện bảo quản: nhiệt độ phòng 4. Hạn sử dụng: không áp dụng |
| 12 | Găng tay không bột size S & M | Hộp 100 cái | 20 | 1. Mô tả: Găng tay y tế không bột size S & M 2. Tiêu chuẩn kỹ thuật: Dùng trong y tế 3. Điều kiện bảo quản: nhiệt độ phòng 4. Hạn sử dụng: không áp dụng |
| 14 | POP-7™ Polymer for 3130/3130xl Genetic Analyzers | Lọ 7 ml | 1 | 1. Mục đích: Chất mang DNA chạy điện di mao quản giải trình tự 2. Thành phần: Polyme dùng cho giải trình tự bằng điện di mao quản số 7 3. Điều kiện bảo quản: 2°C đến 8°C. 4. Hạn sử dụng: ≥6 tháng |
| 15 | MicroAmp™ Fast 8-Tube Strip, 0.1 mL | Hộp 125 strip | 1 | 1. Mục đích: đựng mẫu cho chạy phản ứng Realtime - PCR, phù hợp chạy với các máy: 7500 Fast System, StepOne™, StepOnePlus™, Veriti Dx Fast Thermal Cycler,ViiA™ 7 Dx Fast System 2. Mô tả: Ống Realtime PCR 0.1ml và nắp, chất liệu polypropylene , 8 ống/thanh 3. Bảo quản: Nhiệt độ phòng 4. Hạn sử dụng: ≥ 12 tháng |
| 16 | PerfeCTa MultiPlex qPCR SuperMix | Hộp 200 phản ứng | 5 | 1. Mục đích: kit chạy multiplex qPCR 2. Mô tả: Nồng độ 2X 3. Bảo quản: Nhiệt độ phòng 4. Hạn sử dụng: ≥ 12 tháng |
| 17 | AriaMx low profile strip tubes | Hộp | 1 | 1. Mục đích: đựng mẫu cho chạy phản ứng Realtime - PCR, và PCR 2. Mô tả: Ống Realtime PCR 8 ống/thanh và chưa có nắp đậy. 3. Bảo quản: Nhiệt độ phòng 4. Hạn sử dụng: ≥ 12 tháng |
| 18 | Optical tube strip caps | Hộp | 1 | 1. Mục đích: nắp đựng mẫu cho chạy phản ứng Realtime - PCR, và PCR, sử dụng với máy PCR Agilent TapeStation 2. Mô tả: nắp Realtime PCR 8 nắp/thanh 3. Bảo quản: Nhiệt độ phòng 4. Hạn sử dụng: ≥ 12 tháng |
| 19 | Đầu côn có lọc 200 µl | Hộp | 20 | 1. Mô tả: Đầu côn có lọc thể tích 200µl. 2. Thông số kỹ thuật: Không chứa Dnase/RNase và pyrogen, Màng lọc kỵ nước, trơ, có khả năng ngăn cản nhiễm dịch vào đầu pipet, Thể tích hút tối đa 200µl. 3. Nhiệt độ bảo quản: nhiệt độ phòng. 4. Hạn sử dụng: >= 12 tháng |
| 20 | Đầu côn có lọc 1000 µl | Hộp | 20 | 1. Mô tả: Đầu côn có lọc thể tích 1000µl. 2. Thành phần: Không chứa Dnase/RNase và pyrogen,có màng lọc kỵ nước, trơ, có khả năng ngăn cản nhiễm dịch vào đầu pipet, Thể tích hút tối đa 1000µl. 3. Nhiệt độ bảo quản: nhiệt độ phòng. 4. Hạn sử dụng: >=12 tháng |
| 21 | Ladder 1kb | 0.1ml x 5 ống/hộp | 1 | 1. Mô tả: Thang chuẩn sẵn sàng sử dụng dùng để đo kích thước của các DNA sợi đôi trong khoảng từ 100 bp đến 2.000 bp. 2. Thành phần: DNA marker 3. Nhiệt độ bảo quản: -20°C 4. Hạn sử dụng: ≥ 06 tháng. |
| 22 | SYBR Safe DNA gel stain | 0.5 ml x 2 ống/hộp | 1 | 1. Mô tả: Là thuốc nhuộm huỳnh quang cho phát hiện DNA trong điện di Gel agarose hoặc acrylamide. 2. Thành phần: 400 µL thuốc nhuộm huỳnh quang ở nồng độ 10.000X trong DMSO 3. Nhiệt độ bảo quản: nhiệt độ phòng 4. Hạn sử dụng: ≥ 06 tháng. |
| 23 | Bộ mồi/probe định type vi rút Dengue (D1,2,3,4) | Bộ | 1 | 1. Mô tả: Trình tự mồi, probe dùng để xác định virus Dengue 2. Điều kiện bảo quản: nhiệt độ phòng 3. Hạn sử dụng: ≥ 06 tháng |
| 24 | dNTP ( ATP, TTP, CTP, GTP) | 1 x 200 µl/bộ | 1 | 1. Mô tả: bộ dNTP gồm trình tự nucleotide tự do A, T, C, G 3. Điều kiện bảo quản: nhiệt độ phòng 4. Hạn sử dụng: ≥ 06 tháng |
| 25 | TBE 10x | 1000 ml/chai | 3 | 1. Mô tả: Dung dịch đệm TBE dùng trong sinh học phân tử 2. Tiêu chuẩn kỹ thuật: nồng độ 10X 3. Điều kiện bảo quản: nhiệt độ phòng 4. Hạn sử dụng: ≥ 06 tháng |
| 26 | Miếng dán Plate 96 giếng Microseal "B" seal | 100 miếng/hộp | 1 | Mô tả: làm bằng Polyester trong suốt cho các xét nghiệm quang học có độ nhạy cao. Thích hợp cho tất cả các tấm PCR và bộ xử lý tấm tự động |

| PHỤ LỤC 2. MẪU BÁO GIÁ (Kèm theo công văn số /VSDTTƯ-KHQT ngày tháng 4 năm 2021) |
| --- |
| TÊN CÔNG TY Số:…… | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập-Tự do-Hạnh phúc. |

BÁO GIÁ KẾ HOẠCH

Kính gửi: Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương

Công ty. <…> có địa chỉ tại <….>. Chúng tôi xin gửi tới Quý Viện bản cháo giá các mặt hàng như sau:

| Stt | Tên hàng hoá | Tính năng kỹ thuật | Phân nhóm TT14* | Số đăng ký (nếu có) | Hãng, nước sản xuất | Hãng, nước chủ sở hữu | Model/ Chủng loại | Đơn vị tính | Số lượng | Đơn giá (bao gồm VAT) | Thành tiền đã có VAT (VND) | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tổng tiền |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA CÔNG TY

(Ký tên, đóng dấu)

Giá báo trên đã bao gồm thuế VAT, chi phí vận chuyển, giao hàng tại Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, chi phí, lệ phí khác.

Các điều khoản: Hàng hoá mới 100%, Thơì gian giao hàng, phương thức thanh toán…

Hiệu lực của báo giá: trong vòng.   ngày kể từ ngày ký.

Đối với các thiết bị thuộc nhóm trang thiết bị y tế, đề nghị Quý Công ty phân nhóm và gửi kèm hồ sơ chứng minh phân loại, phân nhóm theo quy định tại Thông tư 14/2020/TT-BYT ban hành ngày 10/07/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế và chịu trách nhiệm về các tài liệu làm căn cứ phân loại trên