**PHỤ LỤC 1: BIỂU MẪU BẢNG CUNG CẤP THÔNG TIN HÀNG HÓA VÀ CHÀO GIÁ**

*(Kèm theo Công văn số /VSDTTƯ ngày tháng năm 2021 của Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương)*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Tên hàng hóa** | **Mã hàng hóa** | **Hãng sản xuất, xuất xứ** | **Đơn vị tính** | **Số lượng** | **Đơn giá (đã bao gồm VAT) (VNĐ)** | **Thành tiền****(VNĐ)** | **Phân nhóm theo thông tư 14/2020** | **Ghi chú** |
| **(1)** | **(2)** | **(3)** | **(4)** | **(5)** | **(6)** | **(7)** | **(8)=(6)x(7)** | **(9)** | **(10)** |
| 1 | Bộ kit tách chiết ADN/ARN bằng công nghệ hạt từ  |  |  | Hộp 100 test | 100 |  |  |  |  |

*+ (8): Phân nhóm theo thông tư 14/2020 là phân nhóm hàng hóa , thiết bị theo quy định tại thông tư số 14/2020/TT-BYT ngày 10/7/2020 của Bộ Y tế. Hàng hóa được phân vào nhóm nào thì giải thích tại sao, kèm tài liệu chứng minh.*

*+ Quý công ty có thể chào 1 hoặc nhiều danh mục hàng hóa.*

*+ Quý công ty nếu thiếu các thông tin theo quy định về hàng hóa thì bản chào giá của đơn vị sẽ không được chấp nhận.*

**PHỤ LỤC 2 TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| STT | Tên hàng hóa | Mô tả |
| 1 | Bộ kit tách chiết ADN/ARN bằng công nghệ hạt từ  | 1. **Mục đích sử dụng:** Bộ kit thiết kế để thu hồi RNA và DNA từ vi rút và vi khuẩn gram âm trong các mẫu: máu, gạc, nước tiểu và môi trường vận chuyển virus. - Bộ Kit có thể tích hợp chạy tự động trên hệ thống máy KingFisher tách chiết tự động (kết hợp với vật tư tiêu hao) hoặc sử dụng phương pháp tách thủ công có sử dụng giá từ.
2. **Thành phần bộ kit:** + 55 mL Binding Solution+ 100 mL Wash Solution+ 10 mL Elution Solution+ 1 mL Proteinase K+ 2 mL DNA/RNA Binding Beads

+ Đĩa 96 giếng sâu, đáy chữ V, vật liệu từ polypropylene: 05 đĩa. + Lược nhựa bọc phía ngoài đầu từ 96 vị trí cho đĩa giếng sâu 96 vị trí, vật liệu từ polypropylene: 02 chiếc.+ Đĩa KingFisher 96 vị trí, loại thể tích làm việc 200 uL, vật liệu từ polypropylene: 02 chiếc. 1. **Bảo quản:** Nhiệt độ phòng.
2. **Hạn sử dụng:** ≥ 6 tháng.
 |