**PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC HỆ THỐNG PHỤ TRỢ**

| **TT** | **Tên hệ thống** | **Yêu cầu khảo sát** |
| --- | --- | --- |
|  | AHU | Tình trạng hoạt động, các chi tiết cần bảo trì, bảo dưỡng, các hỏng hóc cần khắc phục, các phụ tùng, vật tư cần thay thế (nếu cần). |
|  | Hệ thống tín hiệu điều khiển, CAV | Tình trạng hoạt động, các chi tiết cần bảo trì, bảo dưỡng, các hỏng hóc cần khắc phục, các phụ tùng, vật tư cần thay thế (nếu cần). |
|  | Hệ thống cảnh báo lỗi áp suất, thiết bị | Tình trạng hoạt động, các chi tiết cần bảo trì, bảo dưỡng, các hỏng hóc cần khắc phục, các phụ tùng, vật tư cần thay thế (nếu cần). |
|  | Hệ thống giám sát thông số kỹ thuật PTN | Tình trạng hoạt động, các chi tiết cần bảo trì, bảo dưỡng, các hỏng hóc cần khắc phục, các phụ tùng, vật tư cần thay thế (nếu cần). |
|  | Hệ thống cảnh báo cháy | Tình trạng hoạt động, các chi tiết cần bảo trì, bảo dưỡng, các hỏng hóc cần khắc phục, các phụ tùng, vật tư cần thay thế (nếu cần). |
|  | Hệ thống kiểm soát ra vào (cửa từ) | Tình trạng hoạt động, các chi tiết cần bảo trì, bảo dưỡng, các hỏng hóc cần khắc phục, các phụ tùng, vật tư cần thay thế (nếu cần). |
|  | Hệ thống camera | Tình trạng hoạt động, các chi tiết cần bảo trì, bảo dưỡng, các hỏng hóc cần khắc phục, các phụ tùng, vật tư cần thay thế (nếu cần). |
|  | Máy phát điện | Tình trạng hoạt động, các chi tiết cần bảo trì, bảo dưỡng, các hỏng hóc cần khắc phục, các phụ tùng, vật tư cần thay thế (nếu cần), cài đặt lại (nếu cần) và chạy thử. |
|  | Hệ thống chiếu sáng khẩn cấp | Tình trạng hoạt động, các chi tiết cần bảo trì, bảo dưỡng, các hỏng hóc cần khắc phục, các phụ tùng, vật tư cần thay thế (nếu cần). |
|  | Nồi hơi (boiler) | Tình trạng hoạt động, các chi tiết cần bảo trì, bảo dưỡng, các hỏng hóc cần khắc phục, các phụ tùng, vật tư cần thay thế (nếu cần). |
|  | Hệ thống đường ống cấp, hồi hơi, bảo ôn | Tình trạng hoạt động, các chi tiết cần bảo trì, bảo dưỡng, các hỏng hóc cần khắc phục, các phụ tùng, vật tư cần thay thế (nếu cần). |
|  | Hệ thống van giảm áp, đồng hồ áp suất... | Tình trạng hoạt động, các chi tiết cần bảo trì, bảo dưỡng, các hỏng hóc cần khắc phục, các phụ tùng, vật tư cần thay thế (nếu cần). |
|  | Máy làm lạnh nước (chiller) | Tình trạng hoạt động, các chi tiết cần bảo trì, bảo dưỡng, các hỏng hóc cần khắc phục, các phụ tùng, vật tư cần thay thế (nếu cần). |
|  | Hệ thống đường ống cấp, hồi nước lạnh, bảo ôn | Tình trạng hoạt động, các chi tiết cần bảo trì, bảo dưỡng, các hỏng hóc cần khắc phục, các phụ tùng, vật tư cần thay thế (nếu cần). |
|  | Hệ thống van giảm áp, đồng hồ áp suất | Tình trạng hoạt động, các chi tiết cần bảo trì, bảo dưỡng, các hỏng hóc cần khắc phục, các phụ tùng, vật tư cần thay thế (nếu cần). |
|  | Autoclave 2 cửa | Tình trạng hoạt động, các chi tiết cần bảo trì, bảo dưỡng, các hỏng hóc cần khắc phục, các phụ tùng, vật tư cần thay thế (nếu cần). |
|  | Hệ thống ống, van cung cấp CO2 | Tình trạng hoạt động, các chi tiết cần bảo trì, bảo dưỡng, các hỏng hóc cần khắc phục, các phụ tùng, vật tư cần thay thế (nếu cần). |
|  | Vệ sinh công nghiệp khu vực ATSH cấp III, hành lang kỹ thuật tầng 3, toàn bộ tầng 4 HTC, nhà năng lượng | Các khu vực cần làm vệ sinh, các yêu cầu về vệ sinh, các yêu cầu về an toàn, các loại hóa chất sử dụng trong khi thực hiện công tác vệ sinh và các đề xuất khác. |